## SUPER ECO-ECONOMICO_PRIVATIVA
2025-10-06
PADRÃO SUPER ECONÔMICO E ECONÔMICO
[8 empty] | ATUALIZADO EM: | 2026-09-03
| MEMORIAL PADRÃO DE ACABAMENTOS | [6 empty] | R | 96
ÁREA PRIVATIVA
AMBIENTES | COZINHA | APA OU STUDIO | ÁREA DE SERVIÇO | BANHOS | DORMITÓRIOS | SALA | VARANDA COM A.S | VARANDA SEM A.S | CIRCULAÇÃO
PISO | Concreto desempenado | Concreto desempenado | cerâmica | cerâmica | Concreto Desempenado | Concreto Desempenado | cerâmica | cerâmica | Concreto Desempenado
PAREDE/ SANCAS | Cerâmica acima da bancada até altura mínima de 1,50m do piso (não colocar cerâmica abaixo da bancada). E manter cerâmica inteira sem cortar. Paginação deve ser conforme Book de Acabamentos. Sancas em gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). | Cerâmica acima da bancada até altura minima de 1,50m do piso, sem cortes na cerâmica. Paginação conforme Book de acabamentos. Sancas em gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). | Cerâmica acima do tanque até altura mínima de 1,50m do piso (não colocar cerâmica abaixo do tanque). E manter cerâmica inteira sem cortar. Paginação deve ser conforme Book de Acabamentos. Sancas em gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). | Cerâmica piso ao teto nas paredes dentro do box na lateral do shaft e na parede do lavatório e bacia. Considerar a paginação conforme Book de Acabamentos de áreas privativas. Demais paredes terão revestimento com gesso liso e pintura látex acrílica. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. | Cerâmica acima do tanque até altura mínima de 1,50m do piso (não colocar cerâmica abaixo do tanque). E manter cerâmica inteira sem cortar. Paginação deve ser conforme Book de Acabamentos. Demais paredes conforme fachada | Conforme fachada. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco, quando estrutura convencional.
TETO | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Gesso liso e/ou sanca de gesso (quando aplicável) pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Rebaixo em forro de gesso com pintura látex acrílica (2 demãos). | Gesso liso e/ou sanca de gesso (quando aplicável) pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Gesso liso e/ou sanca de gesso (quando aplicável) pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Monocapa jateada (quando torre em alvenaria estrutural) ou textura acrílica (quando torre em estrutura convencional) sobre concreto. Sanca de gesso e pintura látex acrílica (2 demãos). Em situações onde não houver parede na fachada para proteger sanca, ela deve ser em placa cimentícia. *Quando houver aquecedor de passagem, prever grelha em pvc para ventilação de sanca do duto do aquecedor. Entregar duto da chamine que fica por dentro da sanca, deixando um trecho dele por fora da sanca para que o cliente engate a chamine do aquecedor. | Monocapa jateada (quando torre em alvenaria estrutural) ou textura acrílica (quando torre em estrutura convencional) sobre concreto. | Gesso liso e/ou sanca de gesso (quando aplicável) pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto.
RODAPÉ | Não aplicável | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura. | Cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura. | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável
BANCADAS/ louça | Mármore sintético (bancada e cuba) *No caso de apto PNE bancada em granito e quando não for possível a instalação da torneira de parede, considerar torneira de mesa tipo bica com alavanca. | Mármore sintético (bancada e cuba) *No caso de apto PNE bancada em granito e quando não for possível a instalação da torneira de parede, considerar torneira de mesa tipo bica com alavanca. | Mármore sintético (tanque). *Para apto de 32m² (ponta) com tanque em louça com coluna, adotar o mesmo modelo de tanque para os demais apartamentos(meio). **No caso de PNE no qual não seja possível a instalação da torneira de parede, torneira de mesa tipo bica com alavanca. | Lavatório em louça com coluna e bacia com caixa acoplada sistema dual flush. *No caso de PNE, bacia especial para PNE com caixa acoplada e lavatório em louça, de canto ou frontal, sem coluna ou com coluna suspensa. | Não aplicável | Não aplicável | Mármore sintético (tanque) *No caso de PNE no qual não seja possível a instalação da torneira de parede, tanque com torneira tipo bica com alavanca fixada na própria louca; | Não aplicável | Não aplicável
METAIS | Torneira cromada de bancada com ponto de filtro acoplado à torneira. *No caso de PNE, torneira cromada tipo bica. | Torneira cromada de bancada com ponto de filtro acoplado à torneira. *No caso de PNE, torneira cromada tipo bica. | Torneira cromada de parede com saída para MLR ou MLSR. * No caso de APA sem espaço para MLR, a torneira do tanque será sem saída para MLR ou MLSR. ** No caso de APA com espaço para MLR, a torneira do tanque será com saída para MLR ou MLSR. | Torneira cromada de bancada (lavatório). Torneira cromada (chuveiro) ou misturador se houver aquecimento a gás e/ou solar. *No caso de PNE, barras e banco e torneira cromada tipo alavanca. | Não aplicável | Não aplicável | Torneira cromada de parede com saída para MLR/MSR. | Não aplicável | Não aplicável
PORTAS | Quando aplicável, 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | Não aplicável | Quando aplicável: 1 folha de correr e 1 folha fixa, em alumínio, com pintura eletrostática. Na folha de correr, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm com adesivo fosco na parte superior e alumínio com VP na parte inferior. Na folha fixa, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm com adesivo fosco na parte superior e alumínio com VP cega na parte inferior. * Quando apto PNE, uma folha fixa e uma folha de abrir com as mesmas especificações acima para os vidros. | 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | 1 folha de abrir, lisa, cheia ou maciça, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | Entre Sala e Varanda: Quando aplicável, 2 folhas de correr, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm. Quando apto PNE, 3 folhas, sendo uma fixa e duas de abrir ou 2 folhas, sendo uma fixa e uma de abrir. Nas opções de apto Studio, temos VP inferior nessas portas (qdo sala e dormitórios são juntos sem divisão por paredes) A.S: 1 folha de abrir e 1 folha fixa, em alumínio, com pintura eletrostática. Na folha de abrir, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm liso (sem adesivo fosco) na parte superior e alumínio com VP na parte inferior. Na folha fixa, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm liso (sem adesivo fosco) na parte superior e alumínio com VP cega na parte inferior. | Entre Sala e Varanda: Quando aplicável, 2 folhas de correr, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e vidro laminado de 6mm na parte inferior. Quando apto PNE, 3 folhas, sendo uma fixa e duas de abrir ou 2 folhas, sendo uma fixa e uma de abrir. Nas opções de apto Studio, temos VP inferior nessas portas (qdo sala e dormitórios são juntos sem divisão por paredes) Entre A.S e Varanda: Quando aplicável ,1 folha de abrir e 1 folha fixa, em alumínio, com pintura eletrostática. Na folha de abrir, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm liso (sem adesivo fosco) na parte superior e alumínio com VP na parte inferior. Na folha fixa, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm liso (sem adesivo fosco) na parte superior e alumínio com VP cega na parte inferior. | Não aplicável
SOLEIRAS (largura soleira = largura batente) | Não aplicável | Granito conza andorinha | Não aplicável | Soleira em mármore branco | Não aplicável | Granito cinza andorinha (entrada apto) | Não aplicável, a cerâmica da varanda passa por baixo da porta (porta da sala e cozinha) Pingadeira em ardósia sob gradil | Não aplicável, a cerâmica da varanda passa por baixo da porta. Pingadeira em ardósia sob gradil | Não aplicável
BAGUETES/ MEIA SOLEIRA/ BIT E TENTOS (NO BOX) (largura 3,5 cm) | Não aplicável | Não aplicável | Baguete em mármore branco entre AS e Cozinha. * Quando PNE, a baguete é chanfrada. | Mármore branco onde houver mudança de piso entre ambientes) e tento de mármore branco no box. * Quando PNE, não aplicável tento no box, apenas baguete chanfrada na porta. | Não aplicável | Não aplicável | Na porta entre sala e varanda considerar tento de granito *quando PNE, fica sem tento | Não aplicável | Não aplicável
JANELAS | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável, 2 folhas de correr, em alumínio com pintura eletrostática, vidro mini boreal 4 mm com VP superior. | Quando aplicável, 1 folha maxim-ar, em alumínio com pintura eletrostática, vidro mini boreal 4 mm. *em banheiros sem janela, prever no teto grelha fixa (aletas fixas), alumínio com pintura eletrostática, para exaustão mecânica. | 2 folhas de correr em vidro comum 4mm, em alumínio com pintura eletrostática | Quando aplicável, 2 folhas de correr, em alumínio com pintura eletrostática, vidro comum 4 mm. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
PEITORIL | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
ESQUADRIAS ESPECIAIS | Não aplicável | Não aplicável | VP inferior fixa, em alumínio com pintura eletrostática, para ventilação do gás (pelo lado de fora). VP inferior fixa, em PVC, para ventilação do gás (pelo lado de dentro). *Quando houver aquecedor de passagem prever chaminé para aquecedor. | Não aplicável | Quando houver banho sem janela, prever saída Ventokit: VP superior em PVC com aletas fixas. | Quando houver APA, prever ventilação do gás: VP inferior fixa, em alumínio com pintura eletrostática, para ventilação do gás (pelo lado de fora). VP inferior fixa, em PVC, para ventilação do gás (pelo lado de dentro). | Guarda corpo de ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos). *Quando houver aquecedor de passagem, prever chaminé para aquecedor e grelha em alumínio para ventilação de sanca em drywall do duto do aquecedor. ** EM ALGUNS CASOS, guarda corpo em alumínio com pintura eletrostática e vidro (DEFINIR ESPECIFICAÇÕES) | Guarda corpo de ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos). *Quando houver aquecedor de passagem, prever chaminé para aquecedor e grelha em alumínio para ventilação de sanca do duto do aquecedor. Quando duto de aquecedor passar pelo terraço: ** EM ALGUNS CASOS, guarda corpo em alumínio com pintura eletrostática e vidro (DEFINIR ESPECIFICAÇÕES) | Não aplicável
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PONTOS DE LUZ | 1 ponto | 1 ponto | 1 ponto *No caso de apto de 24m², não tera ponto. | 1 ponto | 1 ponto | 2 pontos (sendo 1 na sala de jantar e 1 na sala de estar). *Se houver hall de entrada, mais 1 ponto. | 2 pontos (sendo 1 na A.S e 1 na varanda) | 1 ponto | 1 ponto
INTERRUPTORES | 1 ponto. | 1 ponto com 2 interruptores simples (sendo 1 para APA e 1 para A.S.). *No caso de apto de 24m², considerar 1 ponto com 1 interruptor simples com acionamento na APA. | Um interruptor simples. *No caso de apto de 24m², não tera ponto. | 1 ponto com 1 interruptor simples. *No caso de banheiro sem janela, prever acionamento de exaustor no interruptor. | 1 ponto com 1 interruptor simples. | 1 interruptor por ponto de luz, conforme projeto de elétrica | Varanda: acionamento na sala de estar. A.S.: acionamento na cozinha. | Acionamento na sala de estar. | 1 interruptor por ponto de luz, conforme projeto de elétrica
PONTOS DE FORÇA (tomadas) | 6 pontos (geladeira, fogão, depurador, microondas e 02 uso geral) | 6 pontos (geladeira, fogão, depurador, microondas e 02 uso geral) | 3 pontos (MLR ou MLSR, aquecedor e 1 uso geral). *No caso de chuveiro elétrico, 2 pontos (MLR ou MLSR e 1 uso geral). ** No caso de APA com espaço para MLR ou MLSR, 2 pontos (MLR ou MLSR e 1 uso geral). *** No caso de APA sem espaço para MLR ou MLSR, 1 ponto de uso geral. ****No caso de apto de 24m², considerar 2 pontos (1 para MLR/MLS e 1 geral). | 1 ponto. *No caso de lavatório externo, não haverá ponto de força no banho. **No caso de chuveiro elétrico, prever tomada 220V. ***No caso de banheiro sem janela, prever ponto de força para exaustor. | 3 pontos (TV e 2 uso geral) | 4 pontos (TV, DVD, 1 uso geral estar e 1 uso geral jantar). | 4 pontos (MLR, aquecedor, 1 uso geral e 1 grill 110V se solicitado por produto). * No caso de chuveiro elétrico, 3 pontos (MLR, 1 uso geral e 1 grill 110V se solicitado por produto). | 1 ponto uso geral. | Não aplicável
PONTO DE TELECOM (telefonia e TV) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (tubulação seca) | 1 ponto (tubulação seca) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
INTERFONE | 1 ponto (com fiação até a central) | 1 ponto (com fiação até a central) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
CIGARRA (Campainha) | Não aplicável | 1 ponto (botão de campainha externo à unidade). 1 ponto (cigarra)com fiação. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (botão de campainha externo à unidade). 1 ponto (cigarra)com fiação. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ÁGUA FRIA | 1 ponto (torneira com ponto de filtro acoplado à mesma) *No caso de PNE será previsto ponto de filtro não acoplado à torneira. | 1 ponto (torneira com ponto de filtro acoplado à mesma) *No caso de PNE será previsto ponto de filtro não acoplado à torneira. | Quando for cozinha + A.S: 1 ponto (torneira do tanque com ponto de MLR ou MLSR acoplado à mesma); * No caso de APA sem espaço para MLR: 1 ponto (torneira do tanque sem ponto de MLR ou MLSR acoplado à mesma) ** No caso de APA com espaço para MLR: 1 ponto (torneira do tanque sem ponto de MLR ou MLSR acoplado à mesma) | 3 pontos (bacia, torneira do lavatório e chuveiro). *No caso de lavatório externo, 2 pontos (bacia e chuveiro). | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (torneira do tanque com ponto de MLR acoplado à mesma) | Não aplicável | Não aplicável
ÁGUA QUENTE | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (chuveiro, quando utilizado aquecedor a gás) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
GÁS | 1 ponto (fogão) | 1 ponto (fogão) | 1 ponto (aquecedor, quando utilizado aquecedor a gás) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (aquecedor, quando utilizado aquecedor a gás) | Não aplicável | Não aplicável
ESGOTO | 1 ponto (pia) | 1 ponto (pia) | 2 pontos (tanque e ralo) | 4 pontos (lavatório, bacia, box e ralo) *No caso de lavatório externo, 3 pontos (bacia, box e ralo). | Não aplicável | Não aplicável | 1 ralo para a área de serviço | Não aplicável | Não aplicável
2025-04-03

## MÉDIO_PRIVATIVA
2025-10-06
PADRÃO MÉDIO
[9 empty] | ATUALIZADO EM: | 2026-09-03
| MEMORIAL PADRÃO DE ACABAMENTOS | [7 empty] | R | 96
ÁREAS PRIVATIVAS
AMBIENTES | COZINHA | APA OU STUDIO | ÁREA DE SERVIÇO | LAVATÓRIO EXTERNO | BANHOS | DORMITÓRIOS | SALA | VARANDA COM A.S | VARANDA SEM A.S | CIRCULAÇÃO
PISO | Concreto desempenado | Concreto desempenado | cerâmica | Concreto Desempenado | cerâmica | Concreto Desempenado | Concreto Desempenado | cerâmica | cerâmica | Concreto Desempenado
PAREDE/ SANCAS | Cerâmica assentada do Piso ao Teto na parede hidráulica. Paginação seguir conforme Book Acabamentos. Sancas em gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). | Cerâmica acima da bancada até altura minima de 1,50m do piso, sem cortes na cerâmica. Paginação conforme Book de acabamentos. Sancas em gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). | Cerâmica assentada do Piso ao Teto na parede hidráulica. Paginação seguir conforme Book Acabamentos. Sancas em gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). | Cerâmica assentada do Piso ao Teto na parede hidráulica. Paginação seguir conforme Book Acabamentos. Sancas em gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). | Cerâmica piso ao teto nas paredes do box, lateral do shaft e na parede atrás do lavatório e bacia, demais paredes gesso liso e pintura látex acrílico.Paginação seguir conforme Book Acabamentos. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco | Cerâmica piso ao teto na parede do tanque. Paginação seguir conforme Book Acabamentos. Demais paredes e sancas conforme fachada. Quando houver bancada de churrasqueira, considerar revestimento de parede conforme fachada. | Conforme fachada. Quando houver bancada de churrasqueira, considerar revestimento de parede conforme fachada. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco.
TETO | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Gesso liso e/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Gesso liso e/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Rebaixo em forro de gesso com pintura látex acrílica (2 demãos). | Gesso liso e/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Gesso liso e/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pintura látex PVA (2 demãos) sobre concreto. | Gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre concreto Quando duto de aquecedor passar pela varanda: Sanca em placa de drywall revestida com gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). *Quando houver aquecedor de passagem, prever grelha em pvc para ventilação de sanca do duto do aquecedor. Entregar duto da chamine que fica por dentro da sanca, deixando um trecho dele por fora da sanca para que o cliente engate a chamine do aquecedor. | Gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre concreto Quando duto de aquecedor passar pela varanda: Sanca em placa de drywall revestida com gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos).
RODAPÉ | Não aplicável | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável | Cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura. | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável
BANCADAS/ louça | Granito cinza andorinha com cuba de embutir em aço inox. | Granito cinza andorinha com cuba de embutir em aço inox. Prever furo na bancada com tampa para filtro, conforme detalhe padrão Econ. | Tanque com coluna, em louça. *No caso de PNE no qual não seja possível a instalação da torneira de parede, tanque com torneira tipo bica com alavanca fixada na própria louca; | Mármore bege Bahia com cuba de embutir em louça . | Granito branco Dallas com cuba de embutir em louça e bacia com caixa acoplada sistema dual flush. *No caso de PNE, bacia especial para PNE com caixa acoplada e lavatório em louça, de canto ou frontal, sem coluna ou com coluna suspensa. | Não aplicável | Não aplicável | Tanque com coluna, em louça. Bancada da churrasqueira -Granito cinza andorinha com cuba de embutir aço inox, quando solicitado por produto. | Bancada da churrasqueira - Granito cinza andorinha com cuba de embutir aço inox, quando solicitado por produto. | Não aplicável
METAIS | Torneira cromada de bancada. No caso de PNE, torneira cromada tipo bica (conf Book de acabamentos) Ponto de filtro: Por baixo da bancada conectado na bancada por furo e tampa de inóx de fechamento. | Torneira cromada de bancada. No caso de PNE, torneira cromada tipo bica (conf Book de acabamentos) Ponto de filtro: Por baixo da bancada conectado na bancada por furo e tampa de inóx de fechamento. | Torneira cromada de parede para o tanque. Torneira bancada bica móvel (PNE) Torneira esfera para máquina de lavar roupa (lateral shaft). | Torneira cromada de bancada. | Torneira cromada de bancada (lavatório). Torneira cromada (chuveiro) ou misturador se houver aquecimento a gás e/ou solar. *No caso de PNE, barras e banco e torneira cromada tipo alavanca. | Não aplicável | Não aplicável | Torneira cromada de parede para o tanque. Torneira esfera para máquina de lavar roupa (lateral shaft). Torneira cromada de bancada (quando tiver churrasqueira). | Torneira cromada de bancada (quando tiver churrasqueira). | Não aplicável
PORTAS | Quando aplicável, 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | Não aplicável | Quando aplicável: 1 folha de correr e 1 folha fixa, em alumínio, com pintura eletrostática. Na folha de correr, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm com adesivo fosco na parte superior e alumínio com VP na parte inferior. Na folha fixa, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm com adesivo fosco na parte superior e alumínio com VP cega na parte inferior. * Quando apto PNE, uma folha fixa e uma folha de abrir com as mesmas especificações acima para os vidros. | Não aplicável | 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | 1 folha de abrir, lisa, cheia ou maciça, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | Entre Sala e Varanda: Quando aplicável, 2 folhas de correr, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm. Quando apto PNE, 3 folhas de correr. Nas opções de apto Studio, temos VP inferior nessas portas (qdo sala e dormitórios são juntos sem divisão por paredes) A.S: 1 folha de abrir e 1 folha fixa, em alumínio, com pintura eletrostática. Na folha de abrir, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm liso (sem adesivo fosco) na parte superior e alumínio com VP na parte inferior. Na folha fixa, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm liso (sem adesivo fosco) na parte superior e alumínio com VP cega na parte inferior. | Entre Sala e Varanda: Quando aplicável, 2 folhas de correr, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e vidro laminado de 6mm na parte inferior. Quando apto PNE, 3 folhas de correr. Nas opções de apto Studio, temos VP inferior nessas portas (qdo sala e dormitórios são juntos sem divisão por paredes) Entre A.S e Varanda: Quando aplicável ,1 folha de abrir e 1 folha fixa, em alumínio, com pintura eletrostática. Na folha de abrir, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm liso (sem adesivo fosco) na parte superior e alumínio com VP na parte inferior. Na folha fixa, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm liso (sem adesivo fosco) na parte superior e alumínio com VP cega na parte inferior. | Não aplicável
SOLEIRAS (largura soleira = largura batente) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Mármore branco | Não aplicável | Granito cinza andorinha (entrada apto) | Granito cinza andorinha (portas de acesso varandas) | Granito cinza andorinha (portas de acesso varandas) | Não aplicável
BAGUETES/ MEIA SOLEIRA/ BIT E TENTOS (NO BOX) (largura 3,5 cm) | Não aplicável | Não aplicável | Baguete em mármore branco entre AS e Cozinha. * Quando PNE, a baguete é chanfrada. | Mármore branco onde houver mudança de piso entre ambientes) e tento de mármore branco no box. * Quando PNE, não aplicável tento no box, apenas baguete chanfrada na porta. | Tento de mármore branco no box. * Quando PNE, não aplicável tento no box, apenas baguete chanfrada na porta. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
JANELAS | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável, 2 folhas de correr, em alumínio com pintura eletrostática, vidro mini boreal 4 mm com VP superior. | Não aplicável | Quando aplicável, 1 folha maxim-ar, em alumínio com pintura eletrostática, vidro mini boreal 4 mm. *em banheiros sem janela, prever no teto grelha fixa (aletas fixas), alumínio com pintura eletrostática, para exaustão mecânica. | 2 folhas de correr em vidro comum 4mm, em alumínio com pintura eletrostática; 2 folhas de correr em vidro comum 4mm, com persiana branca de enrolar, em alumínio com pintura eletrostática (quando solicitado por produtos na reunião de passagem - dorm. casal e 2 dormitório quando o apto tiver 3 dorm.) | Quando aplicável, 2 folhas de correr, em alumínio com pintura eletrostática, vidro comum 4 mm. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
PEITORIL | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira. | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
ESQUADRIAS ESPECIAIS | Não aplicável | Não aplicável | VP inferior fixa, em alumínio com pintura eletrostática, para ventilação do gás (pelo lado de fora). VP inferior fixa, em PVC, para ventilação do gás (pelo lado de dentro). *Quando houver aquecedor de passagem prever chaminé para aquecedor. | Não aplicável | Não aplicável | Quando houver banho sem janela, prever saída Ventokit: VP superior em PVC com aletas fixas. | Quando houver APA, prever ventilação do gás: VP inferior fixa, em alumínio com pintura eletrostática, para ventilação do gás (pelo lado de fora). VP inferior fixa, em PVC, para ventilação do gás (pelo lado de dentro). | Guarda corpo de ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos). ** EM ALGUNS CASOS, guarda corpo em alumínio com pintura eletrostática e vidro (DEFINIR ESPECIFICAÇÕES) | Guarda corpo de ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos). *Quando houver aquecedor de passagem, prever chaminé para aquecedor e grelha em alumínio para ventilação de sanca do duto do aquecedor. Quando duto de aquecedor passar pelo terraço: (SANCA EM PL CIMENTICIA E TERMINAL TIPO T P/ AQUEC.) ** EM ALGUNS CASOS, guarda corpo em alumínio com pintura eletrostática e vidro (DEFINIR ESPECIFICAÇÕES) | Não aplicável
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PONTOS DE LUZ | 1 ponto | 1 ponto | 1 ponto | 1 ponto sobre a bancada do lavatório e 1 ponto no banheiro. | 2 pontos | 1 ponto | 2 pontos (sendo 1 na sala de jantar e 1 na sala de estar). *Se houver hall de entrada, mais 1 ponto. | 2 pontos (sendo 1 na A.S e 1 na varanda) | 1 ponto | 1 ponto
INTERRUPTORES | 1 ponto. | 1 ponto com 2 interruptores simples (sendo 1 para APA e 1 para A.S.). | Um interruptor simples | 1 ponto com 1 interruptor simples no lavatório e 1 ponto com interruptor simples no banheiro. *No caso de banheiro sem janela, prever acionamento de exaustor no interruptor. | 1 caixa 4x2" com dois interruptores (um para cada ponto de luz) *No caso de banheiro sem janela, prever acionamento de exaustor no interruptor. | 1 ponto com 1 interruptor simples. | 1 interruptor por ponto de luz, conforme projeto de elétrica | Varanda: acionamento na sala de estar. A.S.: acionamento na cozinha. | Acionamento na sala de estar. | 1 interruptor por ponto de luz, conforme projeto de elétrica Interruptor paralelo, conforme projeto de elétrica
PONTOS DE FORÇA (tomadas) | 8 pontos (geladeira, fogão, forno elétrico, depurador, microondas, máquina de lavar louça e 02 uso geral). Todas as tomadas são 110V Somente a tomada do forno elétrico que é 220v | 8 pontos (geladeira, fogão, forno elétrico, depurador, microondas, máquina de lavar louça e 02 uso geral). Todas as tomadas são 110V Somente a tomada do forno elétrico que é 220v | 3 pontos (MLR ou MLSR, aquecedor e 1 uso geral). *No caso de chuveiro elétrico, 2 pontos (MLR ou MLSR e 1 uso geral). ** No caso de APA com espaço para MLR ou MLSR, 2 pontos (MLR ou MLSR e 1 uso geral). *** No caso de APA sem espaço para MLR ou MLSR, 1 ponto de uso geral. Todas as tomadas são 110V | 1 ponto | 1 ponto. *No caso de lavatório externo, não haverá ponto de força no banho. **No caso de chuveiro elétrico, prever tomada 220V. ***No caso de banheiro sem janela, prever ponto de força para exaustor. | 3 pontos (TV e 2 uso geral) | 4 pontos (TV, DVD, 1 uso geral estar e 1 uso geral jantar). | 5 pontos (MLR, aquecedor, ar condicionado, 1 uso geral (área de serviço) e 1 uso geral na bancada. Quando temos churrasqueira com duto não tem tomada de grill. Prever uma tomada de uso geral na bancada da churrasqueira. A tomada do Ar condicionado deverá ser 220V, as demais 110V. Verificar na Ata de reunião passagem e Book diferenciais Produto se tem ponto para TV na varanda (tubulação seca) | 1 ponto grill 110 V se solicitado por produto. 1 ponto para ar condicionado. Quando temos churrasqueira com duto não tem tomada de grill. Prever uma tomada de uso geral na bancada da churrasqueira. A tomada do Ar condicionado deverá ser 220V, as demais 110V Verificar na Ata de reunião passagem e Book diferenciais Produto se tem ponto para TV na varanda (tubulação seca) | Não aplicável
PREVISÃO DE AR CONDICIONADO | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sim,no dormitório casal, conforme projeto específico. Demais dormitórios não. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
PONTO DE TELECOM (telefonia e TV) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (tubulação seca) | 1 ponto (tubulação seca) | Quando aplicável, 1 ponto (tubulação seca) | Quando aplicável, 1 ponto (tubulação seca) | Não aplicável
INTERFONE | 1 ponto (com fiação até a central) | 1 ponto (com fiação até a central) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
CIGARRA (campainha) | Não aplicável | 1 ponto (botão de campainha externo à unidade). 1 ponto (cigarra)com fiação. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (botão de campainha externo à unidade). 1 ponto (cigarra) com fiação. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ÁGUA FRIA | 1 ponto (torneira), 1 ponto (maquina de lavar louça) e 1 ponto (filtro). Ponto de filtro sob a bancada, com saída do filtro abaixo da bancada e bancada sem furo (furo na bancada fica a cargo do cliente) | 1 ponto (torneira), 1 ponto (maquina de lavar louça) e 1 ponto (filtro). Alvenaria convencional – ponto de filtro na parede, entre a torneira e a geladeira. Alvenaria estrutural – ponto de filtro sob a bancada porém com saída do filtro abaixo da bancada e bancada sem furo. | 1 ponto torneira do tanque, 1 ponto torneira esfera da MLR ou MLSR | 1 ponto (torneira do lavatório) | 4 pontos (bacia, ducha higiênica, torneira do lavatório e chuveiro). *No caso de lavatório externo, 2 pontos (bacia e chuveiro). Ponto da ducha higiênica deve ser indicado com um "T", junto ao ponto de alimentação da bacia | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto torneira tanque, 1 ponto torneira MLR; 1 ponto torneira bancada churrasqueira (quando aplicável) | 1 ponto torneira bancada churrasqueira (quando aplicável) | Não aplicável
ÁGUA QUENTE | 1 ponto (torneira) | 1 ponto (torneira) | Não aplicável | 1 ponto (lavatório) | 1 ponto (chuveiro, quando utilizado aquecedor a gás) 1 ponto (lavatório) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
GÁS | 1 ponto (fogão) | 1 ponto (fogão) | 1 ponto (aquecedor, quando utilizado aquecedor a gás) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (aquecedor, quando utilizado aquecedor a gás) | Não aplicável | Não aplicável
ESGOTO | 1 ponto (pia) 1 ponto (máquina de lavar louça) | 1 ponto (pia) 1 ponto (máquina de lavar louça) | 3 pontos (tanque, MLR ou MLRS e ralo) | 2 pontos (lavatório e ralo) | 4 pontos (lavatório, bacia, box e ralo) *No caso de lavatório externo, 3 pontos (bacia, box e ralo). | Não aplicável | Não aplicável | 4 pontos (tanque, MLR ou MLSR e 2 ralos) quando houver bancada com pia: 5 pontos (pia, tanque, MLR ou MLSR e 2 ralos) | 1 ponto (ralo) qdo houver bancada com pia: 2 pontos (pia, ralo) | Não aplicável
2025-04-03

## ÁREA COMUM pagina 1-2
2025-10-06
PADRÃO PARA AS ÁREAS COMUNS - FOLHA 01/02
| ASSUNTO | [15 empty] | ATUALIZADO EM: | 2026-09-03
| MEMORIAL PADRÃO DE ACABAMENTOS | [15 empty] | R: | 96
ÁREAS COMUNS
AMBIENTES | ACESSO DE PEDESTRES E DE VEÍCULOS | ÁREA EXTERNA DA TORRE, HALLS EXTERNOS DE ACESSO ÀS TORRES E ÁREAS COBERTAS SEM FECHAMENTO DAS TORRES E MUROS DE DIVISA. (voltadas para a área externa) | ÁREA DA PISCINA | BANHEIROS DE ÁREAS COMUNS E PORTARIA (torres e churrasqueiras) | BARRILETE (RESERVATÓRIOS SUPERIORES), POÇO DE ELEVADOR E CASA DE BOMBAS DA PISCINA E ÁREAS SEM USO. | BEAUTY CARE | BICICLETÁRIO | CALÇADA EXTERNA AO EMPREENDIMENTO E ESTACIONAMENTO DE VISITANTES | CENTRO DE MEDIÇÃO, DG, OUTRAS ÁREAS TÉCNICAS E DEPÓSITOS e ETE | CHURRASQUEIRA E/OU ESPAÇO GOURMET EXTERNO | COPA ou APA DO SALÃO DE FESTAS E/OU DO ESPAÇO GOURMET | COPA ou APA DE FUNCIONÁRIOS | COWORKING | JARDIM EXTERNO | DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DEPÓSITO DE LIXO | DEPÓSITO PRIVATIVO | PET CARE
PISO | Pedestres: Intertravado retificado, cerâmica antiderrapante ou pedra natural. Veículos: Intertravado de concreto ou cimento vassourado. *podendo ser piso drenante se exigido em diretrizes de prefeituras | Intertravado retificado, porcelanato ou cerâmica antiderrapante ou pedra natural. Ao redor das edificações (torre, edifício garagem, portaria, e ambientes de áreas comuns externas) deverá ser previsto calçamento de 60 cm em cimentado vassourado. | Pedra natural no piso ao redor da piscina. Na parte interna, cerâmica. *no lava-pés, na escada da piscina, no piso da piscina infantil e no deck molhado, prever piso antiderrapante. | Cerâmica. | Concreto desempenado | Cerâmica. | Cimentado liso ou concreto desempenado. *se for aberto na área de estacionamento, revestimento idem ao estacionamento. | Concreto vassourado na calçada principal. Demarcação de vagas com esmalte sintético (2 demãos). | Concreto desempenado | Cerâmica antiderrapante ou porcelanato. | Cerâmica ou porcelanato. | Cerâmica | Cerâmica | Não Aplicável | Cerâmica | Cerâmica | Concreto desempenado | Cerâmica ou conforme projeto de decoração. *No padrão médio poderá ser usado o porcelanato.
PAREDE/ SANCAS | Não aplicável | Muretas e halls em blocos de concreto revestidos com textura acrílica (quando torre em estrutura convencional) ou Monocapa jateada (quando torre em alvenaria estrutural. *Muro de divisa revestido com textura sobre bloco com rufo metálico sem pintura, ou muro pré-moldado tipo Orbitelli | Conforme revestimento da fachada | Gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre bloco. | Caiação sobre bloco Poço do elevador sem caiação (bloco aparente) Paredes externas da casa de bombas, quando aplicável: revestimento idem fachadas. | Gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre bloco. | Blocos e concreto aparente. *poderá haver a opção de fechamento em tela metálica, em ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos). ** se for aberto na área de estacionamento, revestimento idem ao estacionamento e/ou fachada das torres. ***prever estrutura metálica para suporte de bicicletas conforme padrão construtora | Não aplicável | Depósitos: Pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. Demais ambientes: Caiação sobre bloco. Paredes externas da ETE , quando aplicável: revestimento idem fachadas. | 2 ou 3 fiadas de ceramica acima da bancada. Demais paredes com textura acrílica (quando torre em estrutura convencional) ou Monocapa (quando torre em alvenaria estrutural) sobre bloco. * Churrasqueira e forno de pizza (quando aplicável) revestida com tijolo aparente *poderá haver pilares em madeira ou em estrutura metálica com pintura em esmalte sintético (2 demãos). | 2 ou 3 fiadas de ceramica acima da bancada ou frontão em granito. Demais paredes com gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre bloco, ou conforme projeto de decoração. Quando a APA for aberta no salão de festas: Gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre bloco, ou conforme projeto de decoração. | 2 ou 3 fiadas de ceramica acima da bancada. Demais paredes e sancas com gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre bloco. | Pintura sobre gesso | Não aplicável | 2 ou 3 fiadas de ceramica acima do tanque. Demais paredes e sancas com pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. | Interno: cerâmica piso ao teto em todas as paredes. Externo: textura acrílica (quando estrutura convencional na torre) ou Monocapa (quando alvenaria estrutural na torre) sobre bloco. | Alvenaria frisada com pintura látex PVA sobre bloco | 2 ou 3 fiadas de cerâmica em cima da bancada. Demais paredes e sancas com gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre bloco.
TETO | Não aplicável | Não aplicável. Para halls abertos da torre: gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). | Não aplicável | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). | Caiação sobre laje de concreto. Para os reservatórios superiores, poderá haver trechos com telhado. | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). | Laje acabada sem pintura. *se for aberto na área de estacionamento, revestimento idem ao estacionamento. | Não aplicável | Caiação sobre laje de concreto. | Textura acrílica (quando torre em estrutura convencional) ou Monocapa (quando torre em alvenaria estrutural) sobre laje de concreto. *poderá haver pergolado em madeira ou em estrutura metálica, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e cobertura transparente de policarbonato ou vidro. ** somente padrão super eco e super eco 24 e 35m². Cobertura de telhas cerâmica, sem laje. | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). Quando a APA for aberta no salão de festas: mesmo acabamento do salão de festas ou conforme projeto de decoração. | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). | Não aplicável | Laje acabada sem pintura. | Descoberto ou, se for coberto, caiação sobre laje de concreto. | Laje acabada sem pintura. | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos) ou conforme projeto de decoração.
RODAPÉ | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | cerâmica ou porcelanato de 7 cm de altura, onde houver parede. | cerâmica ou porcelanato de 7 cm de altura. | cerâmica de 7 cm de altura. | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura ou conforme projeto de decoração.
BANCADAS/ louça | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Lavatório com coluna em louça e bacia com caixa acoplada. No padrão médio, bancada em granito branco Dallas com cuba de embutir em louça *No caso de PNE, bacia especial para PNE e lavatório em louça, de canto ou frontal, sem coluna ou com coluna suspensa. | Não aplicável | Bancada em granito (conforme projeto de decoração) | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | Granito cinza andorinha com cuba de embutir aço inox. | Granito cinza andorinha com cuba de embutir aço inox (quando aberta) ou Mármore sintético e/ ou Aço Inox (quando fechada). *No padrão médio bancada em granito com cuba de embutir em aço inox. | Empreendimentos padrão Super Econômico e Econômico bancada de mármore sintético Empreendimentos padrão médio bancada em granito com cuba de embutir em aço inox. | Não aplicável | Não aplicável | Tanque em mármore sintético. Ou em louça com coluna para o padrão médio. | Não aplicável | Não aplicável | Bancada de granito cinza andorinha, branco itaunas ou preto são gabriel. Conforme projeto de decoração. Cuba de aço inox, louça ou conforme projeto de decoração.
METAIS | Não aplicável | Não aplicável | Ducha cromada de parede e torneira cromada para a ducha. Não usar ducha de piso. | Torneira cromada de bancada. *No caso de PNE, barras, banco e torneira cromada tipo alavanca. | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | Torneira cromada de bancada. O ponto do Filtro será acoplado à torneira. | Torneira cromada de bancada com ponto de filtro acoplado (O filtro não será entregue) | Torneira cromada de bancada. O ponto do Filtro será acoplado à torneira. | Não aplicável | Torneira cromada de parede. No caso de reuso de águas cinzas considerar torneira com trava. | Torneira cromada de parede. | Prever torneira cromada de jardim próxima ao depósito para lavagem. | Não aplicável | Ducha Elétrica
PORTAS | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Em ambientes sem ventilação natural e/ou para portas voltadas para as fachadas (não protegidas): 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. Para portas dentro das torres (protegidas), com ventilação natural: 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). *Para PNE prever "bate-roda" em chapa de aço inoxidável na parte inferior, para portas de madeira. | *Os reservatórios superiores poderão ser fechados apenas com mureta em alvenaria de altura igual a 1,00m | Em ambientes sem ventilação natural e/ou para portas voltadas para as fachadas (não protegidas): 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. Para portas dentro das torres (protegidas), com ventilação natural: 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | 1 folha de abrir, em ferro (tela metálica) com pintura em esmalte sintético (2 demãos). *Quando o bicicletário for dentro da torre a porta deverá ser em alumínio com vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e VP na parte inferior. | Não aplicável | Centro de medição, em ambientes sem ventilação natural e/ou para portas voltadas para as fachadas (não protegidas): 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. Para portas dentro das torres (protegidas), com ventilação natural: 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | Não aplicável | quando aplicável, 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | Em ambientes sem ventilação natural e/ou para portas voltadas para as fachadas (não protegidas): 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. Para portas dentro das torres (protegidas), com ventilação natural: 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP para portas do lado externo da torre e ou porta de madeira quando o acesso for por dentro da torre. | Não aplicável | Em ambientes sem ventilação natural e/ou para portas voltadas para as fachadas (não protegidas): 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. Para portas dentro das torres (protegidas), com ventilação natural: 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. | 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). Dimensões 0,80x2,10m | Quando aplicável, 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta) e/ou porta de abrir, 01 ou 02 folhas, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e vidro laminado 6mm na parte inferior.
SOLEIRAS (largura soleira = largura batente) | Não aplicável | Granito conza andorinha | Não aplicável | Soleira em Granito cinza andorinha | Não aplicável. | Soleira em Granito cinza andorinha | Não aplicável. | Não aplicável | Granito cinza andorinha | Não aplicável | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Não aplicável | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Não aplicável | Granito cinza andorinha (porta de entrada)
BAGUETES/ MEIA SOLEIRA/ BIT E TENTOS (NO BOX) (largura 3,5 cm) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
JANELAS | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável, 1 folha maxim-ar, em alumínio com pintura eletrostática, vidro mini boreal 4 mm, conforme projeto de arquitetura | VP fixa de alumínio | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Não aplicável. | Não aplicável | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Não aplicável | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. *se houver fogão a gás, prever caixilho com VP e VP inferior conforme segue: VP inferior fixa, em alumínio com pintura eletrostática, para ventilação do gás (pelo lado de fora). VP inferior fixa, em PVC, para ventilação do gás (pelo lado de dentro). | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Não aplicável | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura.
PEITORIL | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | No barrilete fica sem peitoril de ardósia nas VPS de ventilação e no poço do elevador | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável. | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira
ESQUADRIAS ESPECIAIS | Portões em ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos), automatizados. Número de folhas e tipo de abertura conforme projeto de arquitetura e paisagismo. *dar preferência à portões de abrir ao invés de basculantes ou de correr. | Não aplicável | Guarda corpo em ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos). Quando aplicável, escada da piscina em aço inoxidável; Prever escada telescópica para acesso à piscina quando não houver a previsão de escada em alvenaria; | Não aplicável | Barrilete: porta PCF na escada de emergência, com pintura em esmalte sintético (2 demãos); portas em alumínio com pintura eletrostática e VP para acesso ao telhado; caixilho fixo de alumínio com pintura eletrostática e VP para ventilação; alçapão em ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos), com caixilho e trinco acoplados. Casa de bombas piscina: portas em alumínio com pintura eletrostática e VP, de abrir. Prever escadas marinheiro de acesso aos reservatórios e ao telhado, em ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos). Prever caixilho em alumínio com pintura eletrostática e VP em vidro fixo para a caixa de corrida do elevador. | Não aplicável | Prever ganchos de ferro para pendurar as bicicletas | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Alumínio com pintura eletrostática e vidro fixo, comum de 6 mm. Quando janela for voltada direto para calçada prever película de proteção sobre vidro. Nãi usamos vidro blindado. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS *prever iluminação de emergência nos ambientes
PONTOS DE LUZ | Conforme projeto de Paisagismo e Instalações Elétricas | Conforme projeto de Paisagismo e Instalações Elétricas | Conforme projeto de Paisagismo e Instalações Elétricas | 1 ponto. | 1 ponto (mínimo) para casa de bombas e barrilete. Pontos conforme projeto para a caixa de corrida dos elevadores. | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | Conforme projeto de Paisagismo e Instalações Elétricas | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | não aplicável | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo), se descoberto, prever arandela. | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo).
INTERRUPTORES | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto com 1 interruptor simples. *No caso de banheiro sem janela, prever ponto de força para exaustor. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples, para casa de bombas e barrilete. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | Não aplicável | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | não aplicável | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples.
PONTOS DE FORÇA (tomadas) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável *No caso de banheiro sem janela, prever ponto de força para exaustor. | 1 ponto (mínimo) para casa de bombas e barrilete (uso geral). 1 ponto (mínimo 1 de uso geral + pontos para alimentação dos quadros das bombas, conforme projeto de instalações elétricas) | tomadas de acordo com layout do projeto de áreas comuns (tomadas para lavatório indicar no piso com ponto de 220V e tomadas na parede de uso geral (110V) prever carga para secador de cabelo com plug de 20A) | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (mínimo) | 2 pontos (geladeira e 1 uso geral) | 7 pontos (geladeira, cooktop e forno elétrico, depurador, micro-ondas, 02 uso geral) *qdo a copa for na projeção das copas da torre, considerar somente 06 pontos e fogão a gás) | 4 pontos (geladeira, micro-ondas, 02 uso geral) | 2 pontos no mínimo ou conforme projeto decoração | não aplicável | 1 ponto (mínimo) | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (mínimo: 1 uso geral + pontos para secador-20A) Mínimo 1 ponto 220V ou conforme projeto específico.
PREVISÃO AR CONDICIONADO | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sim, conforme projeto específico | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
PONTO DE TELECOM (telefonia e TV) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (sem fiação) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (sem fiação) | não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
INTERFONE | 1 ponto com fiação (porteiro eletrônico) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável *No caso de PNE, prever 1 ponto a 40 cm de altura do piso. | 1 ponto no centro de comando dos elevadores sem casa de máquinas, 1 ponto na casa de máquinas, qdo houver a mesma. Prever a interligação do interfone com a portaria. 1 ponto para o barrilete. | 1 ponto com fiação | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto com fiação | 1 ponto com fiação | Não aplicável | 1 ponto com fiação | não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto com fiação
CIGARRA (campainha) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | não aplicável | não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
INSTALAÇÕES instalações hidráulicas
ÁGUA FRIA | Não aplicável | Pontos de torneira de jardim conforme projeto de instalações hidráulicas. | 2 pontos (ducha e lava-pés) | 2 pontos (torneira do lavatório, bacia) | Não aplicável | 1 ponto (ou conforme projeto decoração. Se o ponto for para cadeira de lavatório o ponto deve ficar no piso) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (torneira com ponto de filtro acoplado à mesma) | 1 ponto (torneira com ponto de filtro acoplado à mesma) | 1 ponto (torneira com ponto de filtro acoplado à mesma) | não aplicável | 1 ponto | 1 ponto (torneira do tanque) | 1 ponto (prever torneira de jardim próxima ao depósito para lavagem). | não aplicável | Mínimo 1 ponto de água fria ou conforme projeto específico
ÁGUA QUENTE | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | não aplicável | não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto de água quente (ducha elétrica)
GÁS | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | qdo a copa for na projeção da cozinha da torre, considerar 1 pto de gás para fogão | Não aplicável | não aplicável | não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
ESGOTO | Não aplicável | Pontos de ralo/grelhas conforme projeto de instalações hidráulicas. | 2 pontos (ralo da ducha e do lava-pés) | 3 pontos (lavatório, bacia e ralo) | Pontos de ralo conforme projeto de instalações hidráulicas. | para cadeira lavatório 2 pontos (esgoto e ralo) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 2 pontos (pia e ralo) | 2 pontos (pia e ralo) | 2 pontos (pia e ralo) | não aplicável | não aplicável | 2 pontos (tanque e ralo) | 1 ponto (ralo) | não aplicável | 2 pontos (cuba e ralo)
2025-04-03

## ÁREA COMUM pagina 2-2
PADRÃO PARA AS ÁREAS COMUNS - FOLHA 02/02
[18 empty] | ATUALIZADO EM: | 2026-09-03
| MEMORIAL PADRÃO DE ACABAMENTOS | [16 empty] | R: | 96
ÁREAS COMUNS
AMBIENTES | ESCADA COBERTA (TORRE ) | ESCADA COBERTA (EDIFíCIO GARAGEM) | ESCADAS E RAMPAS DE PEDESTRES DESCOBERTAS | ESTACIONAMENTO COBERTO e/ou DESCOBERTO SOBRE LAJE | ESTACIONAMENTO DESCOBERTO SOBRE TERRA | EDIFICIO GARAGEM EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADA | ESPAÇO DELIVERY | HALL DOS ANDARES E DO EDIFÍCIO GARAGEM | HALLS SOCIAIS E CIRCULAÇÃO DOS TÉRREOS, SALÕES DE JOGOS, SALA DE POKER E FESTAS, ESPAÇO GOURMET, OFFICE, SPORTS BAR E SALAS DAS ÁREAS COMUNS | HIDRÔMETRO, ABRIGO DE GÁS E CAIXA SECCIONADORA | LAVANDERIA COLETIVA | MINI MARKET | OFICINA BIKE | PORTARIA/ADM | RESERVATÓRIOS INFERIORES | SALA DE GINÁSTICA, ESPAÇO PILATES E DEMAIS ÁREAS DE PRÁTICA DE ESPORTES E BRINQUEDOTECA | SALA DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS | SAUNA E SALA DE DESCANSO | VESTIÁRIOS E BANHEIROS DAS ÁREAS TÉCNICAS
PISO | Concreto desempenado | Concreto desempenado | Cimentado liso, porcelanato ou cerâmica antiderrapante ou pedra natural para as escadas. Para as rampas usar mesmo piso da área externa. | Cimentado liso ou concreto desempenado com demarcação de vagas em esmalte sintético (2 demãos). Rampas descobertas com acabamento contrapiso formato espinha de peixe e rampas cobertas em concreto vassourado | Intertravado, paginação dama. E demarcação de vagas na cor branca em esmalte sintético. | Cimentado liso ou concreto desempenado com demarcação de vagas em esmalte sintético (2 demãos). Rampas descobertas com acabamento contrapiso formato espinha de peixe e rampas cobertas em concreto vassourado | Cerâmica | Cerâmica | Cerâmica nos halls internos da torre* Porcelanato antiderrapante nos halls abertos e cobertos da torre.** *No padrão médio poderá ser usado o porcelanato. ** No caso de halls/ espaços sob pilotis, considerar assentamento ortogonal e sem tabeira. | Piso de concreto queimado ou concreto desempenado | Cerâmica ou conforme projeto de decoração. *No padrão médio poderá ser usado o porcelanato. | Cerâmica | Cimentado queimado | Cerâmica | Concreto desempenado * se for aberto na área de estacionamento, revestimento idem ao estacionamento. | Vinílico, laminado ou conforme projeto de decoração. | Concreto desempenado | Cerâmica ou conforme projeto de decoração. *No padrão médio poderá ser usado o porcelanato. **A sauna será seca, em madeira conforme projeto específico. | Cerâmica
PAREDE | Quando alvenaria estrutural - textura direto no bloco Quando estrutura convencional gesso liso com pintura látex | Quando alvenaria estrutural - textura direto no bloco Quando estrutura convencional gesso liso com pintura látex Quando for pré moldado tinta sobre estrutura | Mureta em alvenaria e revestimento conforme muros | Até altura de 1,0m com faixas de segurança em esmalte sintético (2 demãos) sobre bloco e/ou concreto. Acima de 1,0m bloco e concreto aparentes. Na área descoberta as paredes receberão mesmo acabamento das fachadas das torres. | Blocos com revestimento conforme muros | Nas fachadas considerar pintura sobre estrutura em tinta acrílica. Nas paredes internas Até altura de 1,0m com faixas de segurança em esmalte sintético (2 demãos) sobre bloco e/ou concreto. Acima de 1,0m bloco e concreto aparentes. Na área descoberta pintura sobre estrutura nas muretas igual fachada | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco ou conforme projeto de decoração. | Textura acrílica (quando torre em estrutura convencional) ou Monocapa (quando torre em alvenaria estrutural) sobre bloco. | 2 ou 3 fiadas de cerâmica em cima do tanques . Demais paredes com gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos) sobre bloco, ou conforme projeto de decoração. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. | Bloco aparente e /ou pintura sobre gesso | Interno: gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. Externo: revestimento igual às fachadas das torres. | Bloco aparente. *poderá haver também fechamento em tela metálica com pintura em esmalte sintético (2 demãos) * se for aberto na área de estacionamento, revestimento idem ao estacionamento. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco ou conforme projeto de decoração. | Caiação sobre bloco. | Gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco. *A sauna será seca, em madeira conforme projeto específico. | Cerâmica piso ao teto em todas as paredes. *Portaria com gesso liso e pintura látex PVA (2 demãos) sobre bloco
TETO | Quando for alvenaria estrutural, no teto considerar textura rolada sobre a laje. Quando a estrutura for convencional, no teto gesso liso com pintura látex acrílica | Quando a torre for alvenaria estrutural, no teto considerar textura rolada sobre a laje. Quando a torre for estrutura for convencional, no teto gesso liso com pintura látex acrílica Quando for pré moldado tinta sobre estrutura | Não aplicável | Laje acabada sem pintura. *Estacionamento coberto | Não aplicável. | Laje acabada sem pintura. *Estacionamento coberto | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos) | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos) onde houver prumadas de AF. (sem tabica no forro do hall tipos) | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos) ou conforme projeto de decoração. | Textura acrílica (quando torre em estrutura convencional) ou Monocapa (quando torre em alvenaria estrutural) sobre laje de concreto. | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). | Pintura látex PVA (2 demãos) sobre laje de concreto ou forro de gesso | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). | Pintura látex PVA (2 demãos) sobre laje de concreto. | Laje acabada sem pintura. * se for aberto na área de estacionamento, revestimento idem ao estacionamento. | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos) ou conforme projeto de decoração. | Caiação sobre laje de concreto. * Estando sob áreas molhadas, prever forro de gesso rosa com pintura látex PVA (2 demãos). | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex PVA (2 demãos). *A sauna será seca, em madeira conforme projeto específico. | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex acrílica (2 demãos).
RODAPÉ | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável. | cerâmica de 7 cm de altura. | cerâmica de 7 cm de altura. | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura. | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura. | Não aplicável | Vinílico, laminado ou conforme projeto de decoração. | Não aplicável | cerâmica de 7 cm de altura, exceto no interior da sauna que será em madeira. | Não aplicável
BANCADAS/ louça | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável | Tanque em louça conforme projeto de decoração de áreas comuns. Bancadas em granito cinza andorinha, branco itaunas ou preto são gabriel. Conforme projeto de decoração de áreas comuns. | Não aplicável | Bancada em granito | Granito cinza andorinha e/ ou MDF *ADM - não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | Lavatório em louça com coluna e bacia com caixa acoplada.
METAIS | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Prever torneira cromada conforme projeto de instalações instalações hidráulicas. | Prever torneira cromada conforme projeto de instalações instalações hidráulicas. | Prever torneira cromada conforme projeto de instalações instalações hidráulicas. | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável | Torneira cromada conforme padrão Atua | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável | Ducha cromada de parede e torneira cromada da ducha. | Torneira cromada de bancada.
PORTAS | Em aço, tipo PCF, 1 folha de abrir de acordo com as exigências em projeto de combate a incêndio. | Em aço, tipo PCF, 1 folha de abrir de acordo com as exigências em projeto de combate a incêndio. | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | conforme projeto arquitetura | Porta de madeira simples com vão acabado de 80cm | Não aplicável | Halls das torres: 01 ou 02 folhas de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e na parte inferior. Demais ambientes: Quando aplicável, 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta) e/ou porta de abrir, 01 ou 02 folhas, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e na parte inferior | Folhas de abrir em ferro (tela metálica) com pintura em esmalte sintético (2 demãos). | Em ambientes sem ventilação natural e/ou para portas voltadas para as fachadas (não protegidas): 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. Para portas dentro das torres (protegidas), com ventilação natural: 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). | 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e VP na parte inferior. | 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e VP na parte inferior. | 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática, vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e VP na parte inferior. ADM - 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta) | Se houver tela metálica, a porta será também em tela metálica, 1 folha de abrir. Caso contrário, 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. | Quando aplicável, 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta) e/ou porta de abrir, 01 ou 02 folhas, em alumínio, com pintura eletrostática,vidro de segurança laminado 6mm ou temperado de 4mm na parte superior e na parte inferior. | Em aço tipo PCF, 1 folha de abrir. | 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta). *a porta da sauna será conforme projeto específico. Deverá ter sistema anti-pânico de abertura. | Em ambientes sem ventilação natural e/ou para portas voltadas para as fachadas (não protegidas): 1 folha de abrir, em alumínio, com pintura eletrostática e VP. Para portas dentro das torres (protegidas), com ventilação natural: 1 folha de abrir, lisa, aglomerada, com pintura em esmalte sintético (2 demãos) e batente de madeira (kit porta pronta).
SOLEIRAS (largura soleira = largura batente) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Granito cinza andorinha | Não aplicável | Granito cinza andorinha (nas portas e no acesso aos halls abertos e cobertos) | Não aplicável | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Não aplicável | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha (porta de entrada)
BAGUETES/ MEIA SOLEIRA/ BIT E TENTOS (NO BOX) (largura 3,5 cm) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável.
JANELAS | Não aplicável *Em caso de escadas ventiladas considerar vaneziana basculante em vidro, conforme modelo no caderno de alumínio Econ | Não aplicável *Pode haver janela em alguns casos de escada ventilada | Não aplicável | Não aplicável. | Tento de mármore branco no box. * Quando PNE, não aplicável tento no box, apenas baguete chanfrada na porta. | Não aplicável. | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Não aplicável | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Não aplicável | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura com VP superior no caso de uso de equipamentos semi profissionais no ambiente. | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Não aplicável | Não aplicável | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Não aplicável | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura. | Quando aplicável, em alumínio com pintura eletrostática, vidro 4 mm, abertura e tipo de vidro conforme projeto de arquitetura.
PEITORIL | Quando tiver VP de escada ventilada considerar peitoril em ardósia | Quando tiver VP de escada ventilada considerar peitoril em ardósia | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável. | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Não aplicável | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira | Quando aplicável: peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira
ESQUADRIAS ESPECIAIS | Caixilho fixo de alumínio com pintura eletrostática e VP para dutos de ventilação. | Caixilho fixo de alumínio com pintura eletrostática e VP para dutos de ventilação (quando aplicável). | Quando aplicável, guarda-corpo e/ou corrimão em ferro com pintura em esmalte sintético (2 demãos). | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Alumínio com pintura eletrostática e vidro fixo, comum de 6 mm. Quando janela for voltada direto para calçada prever película de proteção sobre vidro. Nãi usamos vidro blindado. | Não aplicável | Não aplicável. | Caixilho fixo de alumínio com pintura eletrostática e VP para ventilação. | Não aplicável | Não aplicável
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS *prever iluminação de emergência nos ambientes
PONTOS DE LUZ | 2 ponto (mínimo) Luminária de emergência com multifunção | 2 ponto (mínimo) Luminária de emergência com multifunção | Conforme projeto de Paisagismo e Instalações Elétricas | De acordo com projeto de instalações elétricas. *sempre com sensor de presença | De acordo com projeto de instalações elétricas. | De acordo com projeto de instalações elétricas. *sempre com sensor de presença | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) *sempre com sensor de presença | 1 ponto (mínimo) *nos halls sociais e circulações do térreo sempre com sensor de presença | Não aplicável | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo)
INTERRUPTORES | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | De acordo com projeto de instalações elétricas. | De acordo com projeto de instalações elétricas. | De acordo com projeto de instalações elétricas. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | Não aplicável | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | Não aplicável | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. | 1 ponto (mínimo) com 1 interruptor simples. *No caso de banheiro sem janela, prever ponto de força para exaustor.
PONTOS DE FORÇA (tomadas) | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) | Não aplicável | De acordo com projeto de instalações elétricas. | De acordo com projeto de instalações elétricas. | De acordo com projeto de instalações elétricas. | 3 pontos (mínimo) sendo uma delas tomada alta para ventilador | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo) nos Halls e na circulação. Para demais ambientes, 4 pontos (mínimo: 2 uso geral + 2 para equipamentos conforme projeto de decoração. Em salão de festas, brinquedotecas e demais áreas comuns mínimo de 2 tomadas altas para ventilador de parede. | Não aplicável | 1 ponto (mínimo: 1 uso geral + pontos para MLR/MSR) | Prever pontos conforme layout de áreas comuns. | 2 pontos | 2 pontos (mínimo: 2 de uso geral + pontos para equipamentos eletrônicos conforme projeto de instalações elétricas) ADM - 1 ponto (mínimo) 1 tomada alta para ventilador de parede | 1 ponto (mínimo 1 de uso geral + pontos para alimentação dos quadros das bombas, conforme projeto de instalações elétricas) | 1 ponto (mínimo: 1 uso geral + pontos para equipamento de ginástica e TV), conforme projeto de decoração. | 1 ponto (mínimo) | 1 ponto (mínimo: 1 uso geral + TV quando aplicável) *prever ponto de força para o equipamento da sauna conforme projeto específico. | Banheiros: 1 ponto Vestiários: 2 pontos (chuveiro 220V e 1 uso geral) *No caso de banheiro sem janela, prever ponto de força para exaustor.
PREVISÃO DE AR CONDICIONADO | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Sim para salão de festas, espaço gourmet e Sports Bar conforme projeto específico Demais ambientes, não. | Não aplicável | Não aplicável | Sim, conforme projeto específico | Não aplicável | Sim, conforme projeto específico | Não aplicável | Sim para sala de ginástica, espaço pilates e demais áreas destinadas à prática de esportes, conforme projeto específico Brinquedoteca não se aplica | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
PONTO DE TELECOM (telefonia e TV) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | No salão de festas, mesmo se não tiver TV no layout, prever um ponto com tubulação seca. 1 ponto sem fiação (mínimo) para salas de áreas comuns ou conforme projeto de decoração. Halls sociais e circulação não terão pontos. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto sem fiação | Não aplicável | 1 ponto sem fiação (mínimo) | Não aplicável | 1 ponto sem fiação (mínimo) | Não aplicável
INTERFONE | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto de interfone proximo ao hall escada / elevadores | 1 ponto | 1 ponto de interfone (somente no hall de garagens) | Prever 1 ponto de interfone em todas as áreas comuns | Não aplicável | 1 ponto | 1 ponto | 1 ponto | central de interfonia na portaria e no ADM prever ponto de interfone | Não aplicável | 1 ponto interfone sala de ginástica e na brinquedotateca | Não aplicável | 1 ponto com fiação próximo à saída da sauna. | Não aplicável
CIGARRA (campainha) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Ponto para porteiro eletrônico (portões de pedestre e de veículos) *ADM - não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
INSTALAÇÕES instalações hidráulicas
ÁGUA FRIA | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Pontos de torneira conforme projeto de instalações hidráulicas. | Pontos de torneira conforme projeto de instalações hidráulicas. | Pontos de torneira conforme projeto de instalações hidráulicas. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Pontos de torneira conforme projeto de instalações hidráulicas. | Não aplicável | 1 ponto | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 1 ponto (ducha) | Vestiários: 3 pontos (torneira do lavatório, bacia, chuveiro) Banheiros: 2 pontos (torneira do lavatório e bacia)
ÁGUA QUENTE | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
GÁS | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável
ESGOTO | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Pontos de ralo/grelhas conforme projeto de instalações hidráulicas. | Pontos de ralo/grelhas conforme projeto de instalações hidráulicas. | Pontos de ralo/grelhas conforme projeto de instalações hidráulicas. | 1 ponto de ralo (proximo aos refrigeradores) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Pontos de esgoto dos tanques, das MLR/MSR, e pontos de ralo conforme projeto de instalações hidráulicas. | 1 ponto (ralo) (próximo à freezer/geladeira) | 1 ponto (ralo) | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | 2 pontos (ralo da ducha e ralo da sauna) | Vestiários: 3 pontos (lavatório, bacia, chuveiro) Banheiros: 2 pontos (lavatório e bacia)
2025-04-03

## historico
|  | Atualizado em: | 2026-09-03
|  | R | 96
REVISÃO | ATUALIZAÇÃO | HISTÓRICO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL (E-MAIL)
25 | 2018-10-05 | Super Econômicos de fazer 2 fiadas sobre bancada e tanque. A altura da cerâmica nova da Eliane é de 30cm, e 3 fiadas estava ficando muito alto. Com 2 fiadas garantimos o 1,50m que a CEF exige (90cm bancada + 2 fiadas de 30cm). Alterado também para áreas comuns | Mariana Casoy
26 | 2018-10-11 | Super Econômico: Foi alterado alguns pontos de elétrica para os apratemntos de 24 m². Deixei as alterações em vermelho. | Mariana Casoy | [5 empty] | 2025-06-13
27 | 2018-11-09 | Áreas Comuns: Parede e Teto das escadas da torre e da garagem: gesso liso com pintura e/ou monocapa | Hercy |  |  |  |  | 70 | 75
28 | 2019-03-11 | Inclusão de apartamentio de zelador e Janelas sem persiana de enrolar como opção para dormitórios | Adriana C.
29 | 2019-09-16 | Revisão dos acabamentos de escada interna e garagem, bancadas de APA funcionários e copa salão de festas, piso do estacionamento, calçadas externas, pisos e soleiras dos halls das torres. | Adriana C., Hercy, Mariana, Priscilla e Débora
30 | 2019-10-08 | Revisão de acabamentos solicitado pela Adriana Curralo: Inclusão da planilha de padrão de 24 m² e 35 m²; inserir apenas 1 ponto de luz nos banheiros (todos os padrões); sanca nos pav tipos onde houver tubulação de AF; Banheiros cerâmica piso ao teto dentro do box, demais paredes cerâmica na h 1,50m com gesso liso e pintura latex acrilica (padrão 25m² e 34m²). | Adriana Curralo
31 | 2019-12-17 | Revisão da parte das escadas, estava descrito incorretamente (Parede: Pintura Látex acrlica / Teto: textura rolada; e revisão banheiro da portaria, a parede é pintura sobre gesso liso. | Débora
32 | 2020-01-14 | Eliminar intertravado das calçadas externas | Adriana Curralo
33 | Cerâmica assentada do Piso ao Teto na parede hidráulica. Paginação seguir conforme Book Acabamentos. Sancas em gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos). | Alterar o assentamento dos halls sociais, etc para ortogonal e sem tabeira conforme e-mail recebido de 10/02/20. | Mônica Ribeiro
34 | 2020-03-23 | Substituir a monocapa da caixa de escadas por pintura ou textura rolada sobre bloco com junta feltrada / Substituir o rufo metálico por requadro inclinado. Eliminar ducha higiênica dos banheiros | Adriana Curralo, e-mail 23/03/20
35 | 2020-04-29 | Padrão super economico 24 e 35 m², cozinha - piso alterado de "cerâmica" para "cerâmica ou concreto desempenado". | Francine, email 29/04/20
36 | 2020-06-08 | Área Comum - Escada coberta da Torre e Ed. Garagem: alterado acabamento do teto e parede de "Gesso liso e pintura látex acrílica e/ou textura rolada sobre bloco/laje" para "Pintura látex acrílica e/ou textura rolada sobre bloco/laje com junta feltrada"
Banho - água fria: Excluida ducha higiênica para todos os padrões de acabamento e zelador.
Excluído textos referente ao reuso de águas cinzas e/ou ETAC para todos os padrões de acabamento e zelador.
|  | Granito conza andorinha |  |  | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha | Granito cinza andorinha (porta de entrada)
Mariana Casoy , e-mail 08/06/20-alterações conforme planilha de estudo de redução de custo R.27
|  | Cozinha e APA - Baguete: texto alterado para todos os padrões de acabamento e zelador de "mármore branco" para " não aplicável". |  | Tento de mármore branco no box. * Quando PNE, não aplicável tento no box, apenas baguete chanfrada na porta.
Banho - Parede: Texto alterado para todos os padrões de acabamento e zelador de "Cerâmica piso ao teto em todas as paredes" para "Cerâmica piso ao teto nas paredes dentro do box e na altura de 1,50 na parede hidráulica (vaso e lavatório). Demais paredes terão revestimento com gesso liso e pintura látex acrílica"
|  | Área externa da torre - Parede: Texto alterado de " Muros, muretas e halls em blocos de concreto revestidos ......... *Ou muro pré-moldado tipo Orbitelli somente nos muros de divisa" para "Muretas e halls em blocos de concreto revestidos.......*Muro de divisa revestidos com textura sobre bloco ou muro pré-moldado tipo Orbitelli" |  |  |  | Alumínio com pintura eletrostática e vidro fixo, comum de 6 mm. Quando janela for voltada direto para calçada prever película de proteção sobre vidro. Nãi usamos vidro blindado.
37 | 2020-06-22 | Banho - Rodapé: Texto alterado para todos os padrões de acabamento de "não aplicável" para "cerâmica de 7 cm de altura" . | André Silva- alteração conforme planilha de estudo de redução de custo R.27
|  | Peitoril: Texto alterado para todos os padrões de acabamento de "peitoril de ardósia com caimento para o exterior com pingadeira " para "peitoril de pré-moldado ou no próprio caixilho com caimento para o exterior com pingadeira". | Mariana Casoy-alteração conforme planilha de estudo de redução de custo R27
38 | 2020-07-13 | Peitoril: cancelada alteração, Texto alterado para todos os padrões de acabamento de "peitoril de pré-moldado ou no próprio caixilho com caimento para o exterior com pingadeira" para "peitoril de ardósia com caimento para o exterior com pingadeira ".
|  | Cozinha e APA - Piso : texto alterado para todos os padrões de acabamento de "cerâmica" para " concreto desempenado". APA super eco 24 m², não foi necessário aterar. | Adriana Curralo, e-mail 01/07/20 - planilha de estudo de redução de custo R28a
Cozinha e APA - Rodapé: texto alterado para todos os padrões de acabamento de "cerâmica de 7 cm de altura." para " não aplicáve". APA super eco 24 m², não foi necessário aterar.
Escada coberta da Torre e Ed. Garagem - Ponto de luz: texto alterado de "2 ponto (mínimo) *sempre com sensor de presença" para " 2 ponto (mínimo), luminária de emergência com multifunção". Ponto de Força: texto alterado de: "Não aplicável" para "1 ponto (mínimo)".
|  | Varanda com e sem área de serviço - Teto: texto alterado para todos os padrões de acabamento e zelador, de "Sanca em placa cimentícia revestida com gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos)" para "Sanca em placa de drywall verde revestida com gesso liso e pintura látex acrílica (2 demãos)". | Vanessa Cordeiro, e-mail 23/06/20
|  | Área Comum - Parede: texto alterado para super eco e área comum de " 2 fiadas de cerâmica em cima da bancada" para "2 ou 3 fiadas de cerâmica em cima da bancada" | Vanessa Soares, e-mail 22/06/20 e 15/07/20
Área de Serviço - Baguete: texto alterado para todos os padrões de acabamento de "não aplicável" para "Baguete em mármore branco entre AS e Cozinha.* Quando PNE, a baguete é chanfrada."
Escada coberta da Torre e Ed. Garagem - Teto: texto alterado de "Pintura látex acrílica e/ou textura rolada sobre laje" para "Pintura látex acrílica e/ou monocapa e/ou textura rolada sobre laje".
|  | Área Comum - Incluso ambiente Pet Care. | Djavan e Michelly, e-mail 01/07/20
|  | Hidrômetro - Piso: texto alterado de "Cimentado liso aplicado sobre concreto" para " piso de concreto queimado ou concreto desempenado" | Adriana Curralo, e-mail 02/07/20
39 | 2020-09-24 | Para todos os padrões de acabamento, Varanda com área de serviço, acrescentado texto "Quando apto PNE, duas folhas de abrir com as mesmas especificações acima para os vidros." | Vanessa Valentim, e-mail 21/09/20
40 | 2020-12-01 | Padrão econômico e super eco, cozinha e APA - incluso observação, "No caso de apto PNE bancada em granito e quando não for possível a instalação da torneira de parede, considerar torneira de mesa tipo bica com alavanca" Padrão Médio - incluso observação cozinha e APA "No caso de apto PNE quando não for possível a instalação da torneira de parede, considerar torneira de mesa tipo bica com alavanca." | Michelly, e-mail 30/11/20
41 | 2020-12-18 | Padrão Super Eco - *Para apto de 32m² (ponta) com tanque em louça com coluna, adotar o mesmo modelo de tanque para os demais apartamentos(meio). | Vanessa Soares, e-mail 17/12/20
41 | 2021-02-22 | Retirada do apartamento do zelador da planilha de acabamentos e e quando tiver, fica o mesmo acabamentos dos apartamentos. | Michelly, e-mail 22/02/21
42 | 2021-05-21 | Alteração na descrição dos interruptores da Cozinha de "1 ponto com 2 interruptores simples (sendo 1 para cozinha e 1 para A.S." para " 1 ponto". Área de serviço de "Acionamento na cozinha" para "Um interruptor simples" . Sala de "1 ponto com 2 interruptores (1 simples e 1 paralelo) e 1 ponto com 1 interruptor (1 paralelo)" para " 1 ponto com paralelo para sala jantar e 1 ponto simples na sala jantar" para os padrões Super Econômico, Econômico e Médio. | Mariana Casoy, e-mail 19/05/21
43 | 2021-08-24 | Peitoril-acrescentado a opção argamassa para área comum e privatica. Texto passou para "Peitoril de argamassa ou ardósia com caimento para o exterior com pingadeira". Vestiário da área comum texto alterado para "Torneira cromada de bancada". | Carolina Basile, e-mail 02/08/21 - Thiely Assis, e-mail 24/08/21
44 | 2021-11-10 | Alterada a especificação da porta PNE das varandas para "Quando apto PNE,três folhas de correr com as mesmas especificações acima para os vidros." | Maraina Casoy, e-mail 10/11/21
45 | 2022-01-27 | Bicicletário - porta, acrescentado o texto "quando o bicicletário for dentro da torre a porta deverá ser em alumínio com vidro superior de 4mm e VP na parte inferior.” | Maraina Casoy, e-mail 30/11/21
|  | Área comum, texto alterado de "ÁREA EXTERNA DA TORRE, HALLS EXTERNOS DE ACESSO ÀS TORRES E ÁREAS COBERTAS SEM FECHAMENTO DAS TORRES" para "ÁREA EXTERNA DA TORRE, HALLS EXTERNOS DE ACESSO ÀS TORRES E ÁREAS COBERTAS SEM FECHAMENTO DAS TORRES E MUROS DE DIVISA. " | Maraina Casoy, e-mail 27/01/22
46 | 2022-04-05 | Incluso soleira em granito cinza andorinha nos HALLS EXTERNOS DE ACESSO ÀS TORRES E ÁREAS COBERTAS .... | Djavan, e-mail 31/03/22
47 | 2022-04-11 | Área comum, CALÇADA EXTERNA AO EMPREENDIMENTO E ESTACIONAMENTO DE VISITANTES texto do piso alterado para: "Concreto na calçada principal. Demarcação de vagas com esmalte sintético (2 demãos)." | Mariana Casoy, e-mail 31/03/22
47 | 2022-04-11 | Área comum, COPA ou APA DO SALÃO DE FESTAS E/OU.... E COPA ou APA DE FUNCIONÁRIOS, incluso observação para bancada: "No padrão médio bancada em granito com cuba de embutir em aço inox." | Mariana Casoy, e-mail 31/03/22
48 | 2022-07-27 | Área comum, escada interna torre e edificio garagem, acabamento das paredes alteradas de "Pintura látex acrílica e/ou textura rolada sobre bloco com junta feltrada". para "Quando alvenaria estrutural - textura rolada sobre bloco. Quando estrutura convencional - gesso liso com pintura látex." | Djavan, e-mail 27/07/22
49 | 2022-08-01 | Padrão médio, cozinha e APA, bancada e louça, alterado de "Granito cinza andorinha com cuba de embutir aço inox ou bancada inox . " para " Granito cinza andorinha com cuba de embutir em aço inox." | Mariana Casoy, e-mail 01/08/22
50 | 2022-09-26 | Padrão médio, cozinha e APA, de "Torneira cromada de bancada com ponto de filtro acoplado à torneira. *No caso de PNE, torneira cromada tipo bica." para "Torneira cromada de bancada. No caso de PNE, torneira cromada tipo bica. Alvenaria convencional – ponto de filtro na parede, entre a torneira e a geladeira. Alvenaria estrutural – ponto de filtro sob a bancada porém com saída do filtro abaixo da bancada e bancada sem furo. " | Michelly e Mari e-mail 27/09/22
51 | 2023-01-10 | Padrão médio, acrescentado as informações de pontos de elétrica e de hidráulica conforme book diferenciado para o padrão. Ajuste informação de tomadas nas varandas. | Vanessa Cordeiro, conforme e-mail enviado após reunião de equipe (07/12/2022) Mariana Casoy
52 | 2023-05-18 | Atualização do acabamebto no banheiro privativo - Cerâmica piso ao teto nas paredes dentro do box e na lateral do shaft do box e cerâmica na altura de 1,50 na parede hidráulica (atrás do vaso sanitário e lavatório). Demais paredes terão revestimento com gesso liso e pintura látex acrílica. | Djavan
53 | 2023-07-10 | Informação de tomadas 110v em cozinhas e áreas de serviço das unidades | Mariana Casoy
54 | 2023-08-01 | Informação de tomadas 220v em cozinhas do padrão médio para o forno elétrico, ducha higiênica padrão médio e ponto TV varanda padrão médio. | Mariana Casoy
55 | 2023-11-24 | Revisado as células (I28 e J28) de todas as abas, exceto padrão médio, pois essas células estavam contendo informações do apartamento tipo padrão médio. Foi revisado e indicado conforme R53 do planilhão. | Vanessa Cordeiro
56 | 2023-11-29 | Retirado informação de vidro bllindado na portaria. | Vanessa Cordeiro
57 | 2023-12-06 | Ajustado informações de janela dos dormitórios de todos os padrões. | Vanessa Cordeiro
58 | 2024-02-08 | Ajuste revestimento parede de escadas internas da torre e garagens quando alvenaria estrutural, para monocapa jateada sem fundo (solicitação do Arnaldo) | Mariana Casoy
59 | 2024-02-29 | Revisado as células (F36 das abas das áreas comuns) conforme planilhão R53. Houve um equivoco nestas células que copiaram as informações das unidades (planilhão R54). | Vanessa Cordeiro (conforme e-mail Ana e Djavan)
60 | 2024-04-19 | Inclusão do espaço delivery, Oficina Bike, Coworking, beauty care, sala poker, inclusão de tomada alta em áreas comuns e portaria para ventilador de parede e inclusão de interfone e ponto telefonia na sala de ADM. | Mariana Casoy
61 | 2024-07-01 | Inclusão de soleira em granito cinza andorinha nas portas de acesso às varandas nas unidades padrão super econômico, econômico e médio por solicitação dos Gerentes de obra e Diretoria de Engenharia. | Mariana Casoy
62 | 2024-09-02 | Inclusão um ponto a mais de luz nos banheiros de unidades padrão médio. | Mariana Casoy
63 | 2024-09-09 | Inclusão informação soleira em granito cinza andorinha nas portas de acesso varandas em todos os padrões. | Mariana Casoy
64 | 2024-09-23 | Revisão do acabamento de piso nas rampas de veículos. Ajuste texto de paginação cerâmica nos banhos, cozinhas e áreas de serviço. | Mariana Casoy
65 | 2024-10-22 | Informação sobre vidro nas portarias, cerâmica sobre bancada em APA e Studios, soleira porta banheiros, DML, Copas, Vestiários e Saunas | Mariana Casoy
66 | 2024-11-04 | Correção no padrão econômico para revestimento de parede dos banheiros | Mariana Casoy
67 | 2024-11-26 | Inclusão de Depósito privativo nas áreas comuns. Revisão de infras de TV, telefone e antena coletiva nas unidades. Ajuste na informação de sanca em varandas com A.S. | Mariana Casoy
68 | 2025-01-29 | Revisão no revestimento das paredes dos banheiros dos apartamentos do padrão Super Econômico e Econômico. Mudamos a parede do lavatório e bacia para cerâmica piso teto, validado pelo Celso em janeiro de 2025. | Mariana Casoy
69 | 2025-02-04 | Revisão no revestimento das paredes das escadas quando alvenaria estrutural. Mudou de monocapa jateada sem fundo para textura rolada sobre bloco, conforme email do Rogério Lorenzo em 04/02/25 | Mariana Casoy
70 | 2025-04-03 | Padrão Médio: Revisão dos metais da área de serviço, seguindo conforme o book de acabamentos (torneira para tanque e torneira esfera para MLR/MLSR). Revisão dos números de pontos de hidráulica (AF) e de esgoto na área de serviço e varanda. | Vanessa Cordeiro
71 | 2025-04-28 | Inclusão de interfone em todas as áreas comuns, inclusão de ponto de TV e telefone (infra seca) no coworking | Mariana Casoy
72 | 2025-05-12 | Acabamento de rampas garagem com contrapiso espinha de peixe. Retiramos o ladrinho hidráulico | Mariana Casoy
73 | 2025-05-22 | Retirada da indicação de drywall VERDE como acabamento de forro para varandas de apartamento com forro. | Roberta Mathias
74 | 2025-05-22 | Retirada da indicação de rodapé em banheiros padrão médio (Cerâmica piso teto em todas as paredes), Ajuste na descrição da porta entre AS e Varanda das áreas privativas e inclusão de descrição de portas entre A.S e varanda sem A.S nas áreas privativas. | Roberta Mathias
75 | 2025-06-13 | Inclusão de linha de previsão de ar condicionado para áreas comuns, inclusão de previsão de ar condicionado para coworking, inclusão de coluna para Mini Market | Mariana Casoy
76 | 2025-06-26 | Mudança no revestimento de parede dos banheiros do padrão médio. Cerâmica piso teto no box, lateral shaft e parede atras de lavatório e bancada, demais paredes gesso liso e pintura, igual aos padrões Super Econômico e Econômico. | Mariana Casoy
77 | 2025-06-27 | Por solicitação do Rogério Lorenzo não vamos mais usar a bancada de aço inóx nos empreendimentos de padrão econômico, será adotado para os padrões Super Econômico e Econômico bancadas de mármore sintético | Mariana Casoy
78 | 2025-09-09 | Atualização revestimento de piso para garagens descobertas sobre terra. Retirada de opção em asfalto | Mariana Casoy
79 | 2025-09-23 | Nas unidades padrão Super Econômico e Econômico, alteração do modelo de tanque nas situações onde a torneira é de bancada, alterando de louça para mármore sintético (incluindo para unidades PCD). | Mariana Casoy
80 | 2025-10-01 | Atualização de vidros nas portas, mudando de vidro comum liso ou vidro boreal, para vidro de segurança laminado ou temperado de 4mm e quando for em área de serviço, incluir adesivo fosco. Atualização conforme revisão da NBR7199:2025. Exclusão de ponto de telefone de apartamentos e áreas comuns e inclusão de ponto de telecom. | Mariana Casoy
81 | 2025-10-06 | Ajuste ponto de Telecom no ADM e rodapé nos banheiros apartamentos padrão médio. | Mariana Casoy
82 | 2025-11-17 | Inclusão espaço pilates com previsão de ar condicionado, retirada de caiação no poço do elevador. No padrão médio, indicação de tomada de uso geral para bancada churrasqueira.Inclusão de 2 interruptores para banheiros de unidades padrão médio e inclusão de informação sobre rufos metálicos nos muros de divisa. | Mariana Casoy
83 | 2026-01-07 | Ajuste da espessura do vidro de segurança das portas: laminado 6mm ou temperado 4mm | A.Nalini
84 | 2026-01-16 | Ajuste acabamento no teto de varandas. Padrão super eco e eco - monocapa jateada, Padrão médio - pintura sobre gesso liso | Mariana Casoy
85 | 2026-01-22 | Ajuste na especificação vidro de portas de área de serviço para vidro liso (sem adesivo fosco - solicitado por Suprimentos), rampas de garagens descobertas contrapiso espinha de peixe e rampas cobertas em concreto vassourado (assunto alinhado com GGOS). | Mariana Casoy
86 | 2026-03-05 | Retirada de previsão ar condicionado no espeço delivery e inclusão para Sports Bar (solicitação de Produtos) | Mariana Casoy
87 | 2026-03-17 | Ajuste de texto para portas entre sala e varandas, retirada de adesivo. Atualização do ponto de filtro nas cozinhas e aptos padrão médio | Mariana Casoy
88 | 2026-04-06 | Atualização das soleiras nos acessos de varandas para aptos padrão super eco e econômico. Inclusão informação de previsão de ar condicionado aptos padrão médio. | Mariana Casoy
89 | 2026-04-14 | Inclusão de nota no padrão médio, nas colunas de varandas, para situações onde houver bancada granito de churrasqueira considerar revestimento de parede conforme fachada. | Mariana Casoy
90 | 2026-05-04 | Inclusão de pingadeira em ardósia nas varandas de aptos padrão Super Econômico e Econômico Inclusão de bancada de granito e cuba de embutir nos banheiros de áreas comuns no padrão médio Inclusão de especificação de intertravado retificado, nas circulações de pedestres - para atendimento de acessibilidade Retirada de T para ducha higiênica nos padrões Super econômico e econômico Ajustes informações de sancas em varandas com área de serviço. | Mariana Casoy
91 | 2026-05-28 | Inclusão de modelo janela para escadas ventiladas. Ajuste informação sobre modelo bancada copa funcionários Ajuste informação sobre soleira nos acessos a escadas de garagens | Mariana Casoy
92 | 2026-07-07 | Ajuste modelo porta varanda para aptos PNE padrão médio, ajuste interruptor paralelo nas unidades, ajuste soleira para áreas técnicas | Mariana Casoy
93 | 2026-07-22 | Ajuste modelo ducha piscina (retirada opção de piso) Ajuste especificação de teto nas escadas da torre e garagem Inclusão de interfone no hall de elevador das garagens Inclusão de garagens em estrutura pré moldada | Mariana Casoy
94 | 2026-08-07 | Ajuste revestimento interno de escadas de garagens em pré moldado | Mariana Casoy
95 | 2026-08-26 | Alteração no Padrão Econômico (U.H. privativa) nas paredes cozinha e área de serviço, mudando de cerâmica piso teto na parede hidraulica (bancada e tanque), para cerâmica sobre bancada e tanque, com altura mínima de 1,50m. Ficando o padrão Super Econômico e Econômico idênticos nos acabamentos internos das U.H. Definido em reunião com Gilberto Farah e Rogério Lorenzo em 24/08/26 | Mariana Casoy
96 | 2026-09-03 | Ajuste ponto de filtro nos empreendimentos padrão médio | Mariana Casoy